- Перечень оборудования

- Филиал МБОУ «Горловская СОШ» «Клекотковская ООШ»

| - № п/п | - Наименование - оборудования | - Краткие примерные технические характеристики | - Количество - единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| - Естественно-научная направленность |  |  |  |
| - 1. | - Общее оборудование (физика, химия, биология) |  |  |
| - 1.1 | - Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология) | Цифровой датчик абсолютного давления Цифровой датчик относительной влажности Встроенное освещение цифровой видеокамеры для изучаемого объекта Интерфейс подключения: Bluetooth low energy (BLE) Цифровой датчик температуры исследуемой среды Цифровой датчик уровня pH Цифровой датчик атмосферного давления (барометр) Цифровой датчик освещенности Цифровой датчик влажности почвы Цифровой датчик ускорения Справочно методические материалы в электронном виде с интерактивными 3d-визуализациями установок для проведения лабораторных работ Виртуальный лабораторный практикум по химии, физики, химии USB флеш-накопитель с записанным аутентичным программным обеспечением для цифровой лаборатории Соединительные провода, программное обеспечение, методические указания | - 9 шт. |
| - 1.2 | - Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (физика, химия, биология). | Штатив Чашка Петри d=0.35 мм Скальпель хирургический Ножницы детские Препаровальная игла прямая Пинцет анатомический Препаровальная игла изогнутая Лупа d=75 мм, х5 Стекло покровное Стекло предметное Ложка для сжигания веществ Ступка фарфоровая Пест Склянка 100 мл для растворов реактивов Склянка 30 мл для растворов реактивов Пробирка ПБ-14, Пробирка ПХ-14 Прибор для получения газов дем. Спиртовка лабораторная стекло (100 мл) Горючее для спиртовок Фильтры бумажные обеззоленные Колба коническая 100 мл Палочка стеклянная Чаша выпарительная Цилиндр мерный с носиком 50 мл ПП Воронка В-56_80 ХС Стакан 100 мл стеклянный Трубка газоотводная с пробкой | - 1 шт. - 10 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 5 шт. - 5шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 5 шт. - 6 шт. - 20 шт. - 20 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. |
|  | Технологическая направленность |  |  |
|  | - Робототехнический образовательный набор КЛИК | Датчики: - Ультразвуковой датчик расстояния - Двойной датчик линии - Датчик света - Датчик касания Модули: - Bluetooth модуль - IR модуль - Пульт дистанционного управления по IR Актуаторы: - DC мотор - Сервопривод - Блок управления - CyberPi микроконтроллер Pocket Shild Соединительные провода USB провод USB провод для аккумулятора Соединительный провод CyberPi |  |
|  |  | Робототехнический образовательный набор КЛИК предназначен для изучения электроники робототехнических систем, а также для создания конструкций мобильных программируемых автономных роботов. |  |
|  | - Образовательный робототехнический набор СТЕМ МАСТЕРСКАЯ | - Конструктивные элементы из металла для сборки модели манипуляционного робота с угловой кинематикой - Конструктивные элементы из металла для сборки модели манипуляционного робота с плоско-параллельной кинематикой - Конструктивные элементы из металла для сборки модели манипуляционного робота с DELTA кинематикой - Крепежные элементы (винты различного номинала и длины), - Крепежные элементы (гайки различного номинала), - Соединительные кабели - Сервомодуль - Робототехнический контроллер - Комплект для сборки пневмосистемы - Универсальный вычислительный модуль - Плата расширения универсального вычислительного модуля - Модуль технического зрения - Плата расширения, объединяемая с модулем технического зрения путем жесткого соединения через штыревые разъемы с соблюдением мезонинной архитектуры - Адаптер питания от сети 220 В - Сетевой кабель адаптера питания - USB интерфейсный кабель для программирования программируемого контроллера - Модуль тактовой кнопки - Модуль светодиода - Модуль концевого прерывателя - Модуль датчика цвета - Модуль RGB светодиода - Плата расширения количества интерфейсов типа 3pin - Визуальный редактор блочно-графической среды параллельного программирования - Программное обеспечение для визуализации 3D моделей манипуляционного робота - Учебное пособие на русском языке | - 31 шт. - 40 шт. - 14 шт. - 64 шт. - 64 шт. - 10 шт. - 7 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 3 шт. - 3 шт - 3 шт - 1 шт. - 3 шт. - 1 шт. |
|  | - Роботизированный манипулятор DOBOT MAGICIAN | - 4-х осевой роботизированный манипулятор - Адаптер питания - Сетевой кабель - USB кабель - Клейкая лента для 3d печати - Инструкция по применению - Стеклянная пластина - Калибровочная пластина - Картон для лазерной гравировки - Держатель пера + ручка - Пневматический захват - Держатель присоска - Воздушная помпа - Набор инструментов - Трубка для подачи филамента - Экструдер 3d печати - Насадка экструдера - Держатель филамента - Филамент для 3d печати - Расширенная версия - Модуль Bluetooth - Модуль Wi-Fi Джойстик для управления USB хост джойстика Модуль лазерной гравировки Защитные очки от лазера |  |
|  | - Образовательный робототехнический набор КПМИС | - Комплект металлических конструктивных элементов из для сборки макета мобильного робота - Комплект конструктивных элементов из металла для сборки манипуляционного робота - Сервопривод большой - Сервопривод малый - Привод постоянного тока - Фотоэлектрический модуль для измерения числа оборотов вращения вала - Шаговый привод - Модуль для создания дополнительной точки опоры в собираемых конструкциях. - Аккумуляторная батарея - Зарядное устройство аккумуляторных батарей - Блок питания - Плата для беспаечного прототипирования - Набор проводов для прототипирования - Набор Светодиодов - Набор резисторов - Звуковой излучатель - Датчик освещенности - Датчик температуры - Инфракрасный датчик - Тактовая кнопка - Потенциометр - Семисегментный индикатор - Жидкокристаллический дисплей - Датчик расстояния УЗ-типа - Модуль беспроводного управления по ИК-каналу - Внешний модуль беспроводной передачи данных по технологии Bluetooth - Мультидатчик для измерения температуры и влажности окружающей среды - 1 шт - Робототехнический контроллер - Модуль технического зрения - Плата расширения, объединяемая с модулем технического зрения путем жесткого соединения через штыревые разъемы с соблюдением мезонинной архитектуры, обеспечивающая питание модуля и возможность проводного подключения модуля к сети Интернет - Универсальный вычислительный модуль - Плата расширения универсального вычислительного модуля. Тип 1 - Плата расширения универсального вычислительного модуля. Тип 2 - Комплект пневматического захвата - Модуль USB осциллографа со встроенным генератором сигналов - Ресурсный набор изучения основ электроники, логики и обработки сигналов. - Среда симуляции и моделирования работы роботов - Набор обеспечивает возможность разработки модели мобильного робота, управляемого посредством персонального компьютера и мобильных устройств на базе ОС Android, обеспечивающего возможность управления мобильным роботом и встроенным манипулятором посредством графического интерфейса, включающим в себя набор кнопок и переключателей, джойстик, область для отображения видео. - Наличие мобильного приложения, функционирующего в операционной системе Android, позволяющего реализовать функционал дополненной реальности. Функционал дополненной реальности обеспечивает дорисовку виртуальной рабочей сцены поверх получаемого реального изображения с модуля технического зрения, входящего в состав набора. Функционал дополненной реальности обеспечивает прорисовку виртуального движения робота при запуске на нем реализованной пользователем программы, а также набора команд. Функционал дополненной реальности обеспечивает прорисовку виртуальных маркеров, отображающих справочную информацию о компонентах в составе робота и их текущем состоянии. - Набор обеспечивает возможность изучения основ электроники и схемотехники, разработки и прототипированию моделей роботов, разработки программных и аппаратных комплексов инженерных систем, решений в сфере "Интернет вещей", а также решений в области робототехники, искусственного интеллекта и машинного обучения. - В состав набора входит пособие по изучению основ электроники и схемотехники, решений в сфере "Интернет вещей", разработки и прототипированию моделей роботов. - В состав набора входит пособие по изучению основ разработки систем технического зрения и элементов искусственного интеллекта. | - 1 шт. - 1 шт. - 4 шт. - 2 шт. - 2 шт. - 2 шт. - 2 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт - 56 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт - 3 шт - 1 шт. - 1 шт. - 3 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - Наличие - Наличие - соответствие |
| Компьютерное оборудование |  |  |  |
| - 1. | - Ноутбук | Форм-фактор: ноутбук; Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; Русская раскладка клавиатуры: наличие; Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов; Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; Количество ядер процессора: не менее 4; Количество потоков: не менее 8; Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности расширения): не менее 24 Гбайт; Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; | - 3 шт. |
| - 2. | - МФУ (принтер, сканер, копир) | Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, сканирования); Формат бумаги: не менее A4; Цветность: черно-белый; Технология печати: лазерная Максимальное разрешение печати: не менее 1200 x 1200 точек; - Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB. | - 1 шт. |